## Estimador de Demanda
Estimador de Demanda Residencial para Dimensionado de una planta de generación de emergencia
Equipo | Cantidad de Unidades | BTU | Potencia media (W) | Total Watts
Acuario |  |  | 400 | 0
Aire Acondicionado 1 |  | 12000 | 1000 | 0
Aire Acondicionado 2 |  | 16000 | 1333.3333 | 0
Aire Acondicionado 3 |  | 18000 | 1500 | 0
Aspiradora |  |  | 1000 | 0
Calentador de agua eléctrico |  |  | 1500 | 0
Cargadores -tranformadores |  |  | 15 | 0
Cocina Eléctrica 4 hornillas |  |  | 2400 | 0
Congelador (Freezer) |  |  | 800 | 0
Deshuminficador |  |  | 700 | 0
Destructor de Alimentos |  |  | 80 | 0
DVD/VCR |  |  | 25 | 0
Enfriador de Vinos |  |  | 80 | 0
Horno Eléctrico |  |  | 1500 | 0
Lap Top o mini |  |  | 50 | 0
Lavadora |  |  | 500 | 0
Lavaplatos automático |  |  | 1600 | 0
Luminarias |  |  | 60 | 0
Microhonda |  |  | 900 | 0
Nevera 1 |  |  | 750 | 0
Nevera 2 |  |  | 750 | 0
Nevera Ejecutiva |  |  | 150 | 0
PC + Monitor |  |  | 150 | 0
Plancha de ropa |  |  | 1100 | 0
Radio-Equipo de música |  |  | 150 | 0
Reloj despertador |  |  | 10 | 0
Secador de pelo |  |  | 1400 | 0
Secadora de ropa eléctrica |  |  | 1000 | 0
Secadora de ropa gas |  |  | 300 | 0
Sistema hidroneumático |  |  | 750 | 0
Tostadora |  |  | 800 | 0
TV |  |  | 150 | 0
Ventilador de techo |  |  | 90 | 0
0
0
0
0
0
Carga Total Conectada en Watts |  |  |  | 0
Factor de Demanda Diversificada |  | 50% |  | 0
Reserva en Capacidad |  | 10% |  | 0
Capacidad recomendada de Generador |  |  |  | 0 - KW